Szacunkowe pomiary odcinków sieci i przyłączy c. o. przeznaczonych 
do wymiany  - wykonanych starą metodą (rur nie preizolowanych).

| L.p. | Odcinek | Długość [m] | Aktualna średnica rur DN [mm] | Potrzebne zawory (średnice sugerowane) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Od zaworów Z1 ul. Mickiewicza do komory K1 przy wjeździe do ośrodka rehabilitacji | 2 x 136 | 200 | Redukcja z DN 200 na DN 100, zawory: Z1, Z2 (zależnie od zastosowanych średnic) |
| 2 | Od komory K1 do komory K2 w tylnej części sklepu „Temar” wzdłuż tylnej ściany sklepu meblowego, do komory przyłącza piekarni „Społem” (odb. nr 7) | 2 x 133 | 200/100 | Zawory: Z3 – Komisariat Policji (odb. 4), Z4 – bud. Chopina 4 (odb. 5) |
| 3 | Od komory K2 wzdłuż tylnej ściany sklepu meblowego, do komory K3 przyłącza piekarni „Społem” (odb. nr 7) | 2 x 33 | 100 |  |
| 4 | Przyłącz budynek gminy – Chopina 4 (odb. nr 5) | 2 x 18 | 50 | Zawory: Z5 – S.O.S.I.R. (odb. nr 6), |
| 5 | Przyłącz S.O.S.i R. – ul. Chopina (odb. nr 6) | 2 x 44 | 50 | Zawory: Z6 – piekarnia PSS Społem (odb. nr 7) |
| Razem |  | 2 x 364 | - |  |

- Trasa nr 1

- Trasa nr 2

| L.p. | Odcinek | Długość [m] | Średnica DN [mm] | Potrzebne zawory (sugerowane) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Od komory K1 na terenie PGKiM za kotłownią do komory K2 na ul. Cegielnianej | 2 X 109 | 65 | Zawory: Z1 – komora K2 |
| 2 | Od komory K2 na ul. Cegielnianej - pod ulicą – przyłącz do bud. Cegielniana 6 (odb. nr 8) | 2 x 32 | 40 |  |
| 3 | Od Cegielniana 6 (odb. nr 8) do Cegielniana 2 (odb. nr 11) | 2 x 40 | 32 |  |
| Razem |  | 2 x 181 | - |  |

Uwaga:  ze względu na brak dokumentacji i możliwości dokładnych pomiarów średnic rur, podane wymiary rur jak
 i poszczególne długości odcinków są wartościami szacunkowymi i mogą się różnić od tych jakie są w rzeczywistości.

Opracował: Andrzej Mazgaj – Kierownik Kotłowni PGKiM