Moce zamówione oraz przepływ nośnika podłączonych odbiorców

| L.p. | Nazwa odbiorcy (firmy, instytucje) | Moc zamówiona [MW] | Przepływ nośnika [m³/h] | Odbiorca wymaga/nie wymaga wymiany przyłącza | Odbiorca do którego aktualnie dostarczane jest ciepło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STAWTERM ul. 1 Maja 1C | 0,0150 | 0,6 | nie | nie |
| 2 | TRIPOLII KEBAB ul. 1 Maja 1A | 0,0200 | 0,1 | nie | nie |
| 3 | SOSIR ul. Rzeszowska 6 | 0,0378 | 1,56 | nie | tak |
| 4 | Komenda Policji | 0,1000 | 4,3 | nie | tak |
| 5 | Chopina 4 (bud. gminny) | 0,0500 | 2,1 | tak | tak |
| 6 | SOSIR ul. Sportowa 5 | 0,1100 | 4,7 | tak | tak |
| 7 | PSS Społem – piekarnia ul. Słowackiego | 0,0350 | 1,5 | nie | tak |
| RAZEM |  | 0,3678 | 14,8 |  |  |

Trasa nr 1

| L.p. | Nazwa odbiorcy (budynki prywatne) | Moc zamówiona [MW] | Przepływ nośnika [m³/h] | Odbiorca wymaga/nie wymaga wymiany przyłącza | Odbiorca do którego aktualnie dostarczane jest ciepło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Cegielniana 6, | 0,0070 | 0,3 | tak | tak |
| 9 | Cegielniana 4 | 0,0080 | 0,3 | tak | nie |
| 10 | Bystrzycka 3 | 0,0070 | 0,3 | nie | tak |
| 11 | Cegielniana 2 | 0,0070 | 0,3 | tak | nie |
| 12 | Sikorskiego 1 | 0,0070 | 0,3 | nie | nie |
| RAZEM |  | 0,0360 | 1,5 |  |  |

Trasa nr 2

Opracował: Andrzej Mazgaj – Kierownik Kotłowni PGKiM